## Sheet1
第一位 |  | 第二位 |  | 第三四位
试验控制类 | 1 | 开始检测 | 1 | 当前试样 | 01
|  | 停止检测 | 2 | 所有 | 99
|  | 放入试样 | 3 | 炉壁校准 | 02
|  | 火焰出现 | 4 | 炉内校准 | 03
|  | 火焰停止 | 5
|  | 上一个试样 | 6
|  | 下一个试样 | 7 | 炉壁校准停止 | 12
|  | 点准备就绪 | 8 | 炉内校准停止 | 13
|  | 记录当前值 | 9
试验管理类 | 2 | 新建 | 1 | 检测 | 01
|  | 删除 | 2 | 炉壁温度校准 | 02
|  | 载入 | 3 | 炉内温度校准 | 03
|  | 关闭 | 4
|  | 修改/保存 | 5
|  | 取消修改 | 6
|  | 复制 | 7
试验数据类 | 3 | 保存数据 | 1 | 检测 | 01
|  | 重新计算 | 3 | 炉壁温度校准 | 02
|  | 重置数据 | 4 | 炉内温度校准 | 03
|  | 导出报告 | 5
调试类 | 4 | 打开 | 1 | 所有调试 | 99
|  | 停止 | 2
|  | 设置模式 | 3 | 手动调试 | 01
|  |  |  | 温控PID调试 | 02
|  |  |  | 系统辨识 | 03
|  |  |  | 功率PID调试 | 04
|  | 发送参数 | 4 | 电压参数 | 01
|  |  |  | 温控PID参数 | 02
|  | 载入参数 | 5 | 功率PID参数 | 03
|  | 保存参数 | 6
窗口管理 | 5 | 打开窗口 | 1 |  | 01
|  | 关闭窗口 | 2 | 炉壁温度校准 | 11
|  |  |  | 炉内温度校准 | 12
|  |  |  | 调零标定窗口 | 41
|  |  |  | 装置基本信息 | 51
|  |  |  | 装置基本参数 | 52
|  |  |  | 公司信息 | 53
|  |  |  | 通讯参数 | 54
|  |  |  | PID参数 | 55
56
|  |  |  | 模拟量参数 | 57
|  |  |  | 模拟量通道参数 | 58
91
|  |  |  | 所有 | 99
装置相关 | 8 | 载入设置 | 1 | 所有参数 | 99
|  | 保存设置 | 2 | AI参数 | 00-12
|  | 保存为默认设置 | 3
|  | 保存为工厂设置 | 4
|  | 自动调零 | 5 | 炉内温度1 | 01
|  |  |  | 炉内温度2 | 02
|  |  |  | 试样中心温度 | 03
|  |  |  | 试样表面温度 | 04
|  |  |  | 标定中心温度 | 05
|  |  |  | 标定炉壁温度a | 06
|  |  |  | 标定炉壁温度b | 07
|  |  |  | 标定炉壁温度c | 08
|  |  |  | 电压U | 09
|  |  |  | 电流I | 10
|  |  |  | 功率P | 11
|  |  |  | 无功功率Q | 12
|  |  |  | 视在功率S | 13
|  |  |  | 功率因数PF | 14
|  |  |  | 频率F | 15
|  | 数据库备份 | 6 | 所有参数 | 99
停机 | 999
紧急停机 | 911
紧急停机复位 | 918